|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед.** | **Кол-во** | **Цена,** |
|  |  | **Изм.** |  | **(в руб.)** |
| 1. | Талреп крюк-кольцо оцинкованный DIN 1480 ТКРК8 | Шт | 2 | 594,63 |
| 2. | Гибкая вставка 1100\*1000 | Шт | 1 | 6 351,92 |
| 3. | Профиль алюм. П-102 | Шт | 78 | 272 034,25 |
| 4. | Виброопора для GDD775 ECO | Шт | 8 | 3 652,54 |
| 5. | Источник вторичного электропитания резервированный (арт. СКАТ 1200А (пластик)) | Шт | 2 | 6 572,15 |
| 6. | Угол прямой для LHD 30\*25 8933 КОПОС(арт.8933) | Шт | 170 | 16 295,51 |
| 7. | Изоляционная лента 19/20 Safeline желтая; код 05722 | Шт | 20 | 1 808,98 |
| 8. | Клапан 2-х ходовой с резьбовым соединением, DB-VS1042-151 | Шт | 2 | 35 298,97 |
| 9. | Гибкая вставка 600\*600 | Шт | 3 | 11 004,97 |
| 10. | КИПВЭВнг(А)-LS 2\*2\*0,78 Кабель КИПВЭВнг(А)-LS 2\*2\*0,78 | Шт | 170 | 120 286,53 |
| 11. | Катод A 101-141 "ERGOCUT", Трафимет | Шт | 5 | 3 309,66 |
| 12. | Батарейный кабинет Libert 6-10 кВа с АКБ - 20 шт 7 Ач | Шт | 1 | 436 989,65 |
| 13. | Короб канал ТМС 40/1х17мм 1 00351 (ДКС) | Шт | 8 | 2 189,69 |
| 14. | Фильтр водоотделитель 923-248(арт. 923-248) | Шт | 2 | 11 624,75 |
| 15. | Ремень 941-305 | Шт | 6 | 24 316,02 |
| 16. | 639-004 База для реле, 639-004 | Шт | 1 | 1 887,64 |
| 17. | Резистор металлооксидный(арт.MO-100 (С2-23) 1 Вт, 8.2 кОм, 5%,) | Шт | 489 | 2 656,35 |
| 18. | Гибкая вставка 1200\*1000 | Шт | 1 | 5 980,69 |
| 19. | Краска Dulux Master 30 (BС) (9л) (RAL7021) | Шт | 2 | 38 536,25 |
| 20. | Отвод сталь крутоизогнутый Ду32 шовный ТУ 1468-004-39817639-2004 | Шт | 19 | 2 334,26 |
| 21. | 522-032 Крышка (заглушка) топливной системы 522-032 | Шт | 5 | 2 623,86 |
| 22. | Фильтр топливный T750010010 (T64102003) | Шт | 102 | 275 567,69 |
| 23. | Лента Kaiflex ST tape 50x3x15000 Kaimann | Шт | 7 | 27 160,06 |
| 24. | Разводка шинная 1Ф комп. 12мод.63А штырек, PS1/12 ABB (арт. 2CDL210001R1012) | Шт | 5 | 2 922,71 |
| 25. | Бокс навесн. 1ряд/6мод. белая дверь, SE Mini Pragma New | Шт | 2 | 4 945,64 |
| 26. | Б8844 Фиксатор ES 35 торцевой арт.2005.2 бежевый (Conta-Clip Германия) | Шт | 15 | 57 554,24 |
| 27. | Фильтр топливный 901-243 (10000-51229) | Шт | 14 | 51 126,93 |
| 28. | Отвод сталь крутоизогнутый Ду108 бесшовный ГОСТ 17375-2001 | Шт | 54 | 48 068,69 |
| 29. | Уголок оцинкованный 40\*40 мм, 0,5 мм, Длина - 2 м | Шт | 20 | 14 151,02 |
| 30. | Плата зарядного устройства для ИБП (Battery Charger Card 25A)(арт.6R\_SU0084X010) | Шт | 1 | 115 319,33 |
| 31. | Выключатель автоматический EZC250N3200 200A/3п/ 25кА EasyPact (Schneider Electric) | Шт | 1 | 32 643,66 |
| 32. | Наконечник кольцевой 50мм.кв. под винт 12мм. ДКС( арт. 2H12) | Шт | 38 | 19 625,07 |
| 33. | 988-765 Пластина упорная 988-765 | Шт | 4 | 235 043,15 |
| 34. | AB 480-B2 Пустой батарейный кабинет на 40 батарей 65Ач | Шт | 1 | 437 087,17 |
| 35. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой(арт. Маяк-24-К) | Шт | 5 | 7 305,21 |
| 36. | Пластина крепежная GTO H50 (DKC)(арт.37301) | Шт | 38 | 7 232,88 |
| 37. | Болт оцинкованный М 12\*70 | Шт | 7 | 4 527,16 |
| 38. | Устройство соединительное для 4х4 проводов, УС 4х4 (200 мм)(арт. 007200) | Шт | 48 | 10 976,54 |
| 39. | Термостат RAA | Шт | 4 | 21 232,85 |
| 40. | Реле промежуточное 24V 6A 4ПК (DC) CR-M024DC4 ABB (арт.1SVR405613R1000) | Шт | 13 | 11 543,01 |
| 41. | Наконечник НШВИ 16-12 медный 16мм2 втулочный изолированный на 1 провод (КВТ Калуга)(арт.НШВИ 16-12 | Шт | 500 | 3 470,34 |
| 42. | Профнастил С20А L2180 мм RAL7004 | Шт | 9 | 30 199,12 |
| 43. | Муфта 20 (26,9) AISI 304 | Шт | 5 | 2 623,86 |
| 44. | Входная плата (Input Filter Card) MST 30-40 (6R\_SU0205-01А) | Шт | 3 | 172 562,16 |
| 45. | Терминатор сегмента сети LonWorks TP/XF-1250, (арт. 44200) | Шт | 4 | 31 879,15 |
| 46. | Ремень вентилятора 998-651 | Шт | 2 | 8 104,31 |
| 47. | Контактор модульный 4НО 40А 230В МК-103, DEKraft(18081DEK) | Шт | 5 | 15 116,91 |
| 48. | Гайка оцинкованная М8 | Шт | 8 | 4 819,73 |
| 49. | Ремень вентилятора 981-209 (2614B655) | Шт | 7 | 51 126,81 |
| 50. | Прокладка клапанной крышки 3930906 | Шт | 18 | 24 316,02 |
| 51. | Изолятор FEM6 торцевой серый для клеммников M, MA 2.5-10 мм2, ширина 2,8 мм (ABB)(арт.1SNA118368R1 | Шт | 380 | 36 425,25 |
| 52. | Болт оцинкованный М 16\*70 | Шт | 29,6 | 17 161,73 |
| 53. | 302100201707 Прокладка головки блока цилиндров 302100201707¶ | Шт | 2 | 106,98 |
| 54. | ДТС125Л-50М.В3.60 Термопреобразователь сопротивления ДТС125Л-50М.В3.60 | Шт | 1 | 2 350,12 |
| 55. | Коробка распределительная телефонная плоская 20 пар под винт пластиковая (арт. КРТП-10\*2, 120\*100\*2 | Шт | 8 | 2 532,54 |
| 56. | Петля задней двери 186 мм | Шт | 18 | 39 442,27 |
| 57. | Маркер 1,5-2,5мм символ „1” (ДКС)(арт.MKF1S2DKC ) | Шт | 800 | 3 247,46 |
| 58. | Краска Ас-Си Техно финиш ПУ02 цвет RAL7004 (16 кг) | Шт | 1 | 32 357,37 |
| 59. | Шпаклевка "Ветонит" ЛР 25 кг | Шт | 3 | 9 413,03 |
| 60. | Поршень 302050410300 | Шт | 4 | 13 358,24 |
| 61. | КПСнг-FRLS 1\*2\*0,5, (бухта 200м) кабель огнестойкий, не поддерж. горение с малым газовыдел. для ОП | Шт | 520 | 53 648,14 |
| 62. | 997-286 Датчик давления масла 997-286 (KRP 1559) | Шт | 2 | 55 691,80 |
| 63. | Вилка В32-003 для электроплит 3Р+Е 32А 440В белая (Светоприбор Беларусь)(арт.В32-003) | Шт | 20 | 13 380,17 |
| 64. | Короб 60\*60 | Шт | 30 | 10 466,95 |
| 65. | Сальник MG 20 диаметр проводника 10-14мм IP68 ИЭК | Шт | 818 | 43 950,17 |
| 66. | Выключатель автоматический Acti 9 iC60N A9F79325 C25А/3п/ 6,0 кА на Din-рейку (Schneider Electric) | Шт | 11 | 35 940,73 |
| 67. | Фильтр воздушный(арт. 935-668) | Шт | 3 | 199 300,63 |
| 68. | Заглушка сталь эллиптическая 57 п/привар ГОСТ 17379-2001 | Шт | 4 | 497,08 |
| 69. | НШВИ(2) 4,0-12 медный 4мм2 втулочный изолированный на 2 провода (КВТ Калуга) | Шт | 2 305,00 | 9 259,07 |
| 70. | Светильник непостоянный автономный, 1х6WG5, 1ч.,80Лм,IP23,Class II EFS 70 | Шт | 6 | 33 414,46 |
| 71. | Угол внешний к каналу LH 60\*40 8656 КОПОС(арт.8656) | Шт | 324 | 63 644,03 |
| 72. | Решетка 300\*300 | Шт | 2 | 6 978,00 |
| 73. | Ремень вентилятора T74401021 | Шт | 31 | 83 751,75 |
| 74. | Насос ручной К00 | Шт | 3 | 39 716,03 |
| 75. | Фен строительный Makita HG651CK | Шт | 3 | 89 153,44 |
| 76. | Крепление стационарное (транспортное) к ОП-4,ОП-5,ОП-6,ОУ-3(арт.132418) | Шт | 9 | 7 600,96 |
| 77. | Ремень 3289213 | Шт | 1 | 18 675,09 |
| 78. | Считыватель бесконтактный для proxi-карт и брелоков FP-603LS | Шт | 2 | 71 397,00 |
| 79. | Кольцо уплотнительное 930-160 (576/184) | Шт | 10 | 22 824,83 |
| 80. | Кабель КГВВнг 4х10 | Шт | 50 | 85 591,95 |
| 81. | Гибкая вставка 1500\*1300 | Шт | 1 | 8 506,98 |
| 82. | Перекладина для крепления кабеля | Шт | 8 | 52 004,61 |
| 83. | Контактор модульный 20A кат 220V 1НО+1НЗ,ESB-20-11, ABB | Шт | 7 | 25 203,20 |
| 84. | Модуль фазный для ИБП (Power Assembly - PHASES 2-3)(арт. 6R\_SU0053X040AL) | Шт | 2 | 330 337,75 |
| 85. | Ремень вентилятора 909-022 (2614B658) | Шт | 2 | 13 694,86 |
| 86. | 3681A055 Прокладка крышки шатуна 3681A055 | Шт | 8 | 75 647,39 |
| 87. | 462385208200 Уплотнение (38\*52\*8 мм), 462385208200 | Шт | 1 | 704,72 |
| 88. | Сонао-02 Ультразвуковой отпугиватель грызунов УЗГ "Сонао-02" | Шт | 3 | 28 758,28 |
| 89. | Воздушный фильтр 0140-3645 (0140-3602) (3950859) 0541-1086-01 | Шт | 2 | 60 992,93 |
| 90. | Маркер 1,5-2,5мм символ „-” (ДКС)(арт. MKSMS2DKC ) | Шт | 800 | 6 250,85 |
| 91. | Плата управления («драйвер») транзисторами для PS Multi 40-80 кВА (арт. 6K\_TT1XXB0026-0) | Шт | 1 | 41 528,17 |
| 92. | Базальтовая плита 100 мм плолтность 115 кг/м3 | Шт | 2 | 10 334,86 |
| 93. | Фильтр масляный (арт. GS4139) | Шт | 4 | 16 208,58 |
| 94. | Б8804 Клемма RK 2,5-4 винтовая арт.1001.2 бежевая 4мм2 32А 800В ширина 6мм (Conta-Clip Германия | Шт | 3 | 220,22 |
| 95. | 2645666X1 Автомайзер 2645666X1 | Шт | 1 | 17 397,79 |
| 96. | Электро-механическая блокировка VE 5-1, 1SBN030110R1000 | Шт | 1 | 5 304,28 |
| 97. | Полусферическое световое табло 24В(арт. НБО-24В-01 ЛЮКС, "Аэрозоль уходи!") | Шт | 11 | 7 632,32 |
| 98. | Фильтр масляный LF9080 (CH)(арт. LF9080, C2874490) | Шт | 10 | 256 656,69 |
| 99. | Фиксатор кабеля для ТА-EN, TA-GN TR-E 80 (DKC)(арт.07713) | Шт | 5 | 229,66 |
| 100. | Отвод сталь крутоизогнутый Ду76 бесшовный ГОСТ 17375-2001 | Шт | 20 | 7 943,73 |
| 101. | Патрубок выхлопной 132-007 | Шт | 8 | 97 260,88 |
| 102. | Кабель ВВГнг (А) - LS 3\*1,5 | Шт | 3,5 | 585,15 |
| 103. | Фланец плоский стальной 25-16 ГОСТ 12820-80 | Шт | 71 | 45 376,22 |
| 104. | BB 576-38М Пустой батарейный кабинет на 48 батарей 40 Ач для PSM 10-30 кВА | Шт | 1 | 203 528,95 |
| 105. | Гибкая вставка 800\*700 | Шт | 1 | 4 011,24 |
| 106. | Лоток неперфорированный 50х50 замковый без крышки L3000 | Шт | 15 | 6 603,56 |
| 107. | Маркер МК1- 2,5мм символ 9(арт.UMK10-9) | Шт | 1 000,00 | 295 211,86 |
| 108. | НШВИ(2) 2,5-8 медный 2,5мм2 втулочный изолированный на 2 провода (КВТ Калуга) | Шт | 1 990,00 | 13 626,44 |
| 109. | Изовол Л-35 1000\*600\*100мм (2,4 м2 / 0,24 м3) | Шт | 34 | 55 100,46 |
| 110. | Гибкая вставка 1200\*1100 | Шт | 1 | 9 586,09 |
| 111. | Фильтр масляный LF3970VE(арт. LF3970VE) | Шт | 12 | 51 872,54 |
| 112. | KIT BATTERY Mod - Кит для установки батарей 40х9Ач в PSModule(арт.YGMTKBSA) | Шт | 10 | 1 188 728,22 |
| 113. | Лист гладкий 0,5 Zn 2500 мм | Шт | 3 | 9 724,50 |
| 114. | Крышка лотка 300 с заземл. L 3000 | Шт | 18 | 18 020,75 |
| 115. | Модуль выпрямительный FlatPack 2 2000W/48V | Шт | 2 | 189 116,80 |
| 116. | 145206230 Термостат 145206230 | Шт | 8 | 89 153,42 |
| 117. | 302010420500 Шатунная шейка (подшипник шатуна) 302010420500 | Шт | 1 | 1 179,78 |
| 118. | Фильтр воздушный AF4106 | Шт | 7 | 9 170,83 |
| 119. | Клапан 1200\*1000 | Шт | 1 | 30 941,64 |
| 120. | Клапан предохранительный сталь 17с28нж Ду80 Рн3,5-7 фл Промтревел | Шт | 1 | 45 570,88 |
| 121. | Шкаф TS 800\*2000\*800 мм, без МП., RITTAL | Шт | 1 | 226 879,11 |
| 122. | Рулетка 10м | Шт | 8 | 8 875,05 |
| 123. | Шина нулевая DEKraft 8 групп/крепеж по краям, сеч. 6x9 мм, 100А ШН-102 | Шт | 90 | 8 164,07 |
| 124. | Маркер 1,5-2,5мм символ „E” (ДКС)(арт.MKCES2DKC) | Шт | 800 | 3 268,69 |
| 125. | UPM303 RS485 ALEAUCB5XXXXXXX Счетчик электроэнергии Algodue UPM303 RS485 ALEAUCB5 | Шт | 2 | 189 129,37 |
| 126. | Балон с аэрозолем - имитатор дыма (арт.CHEK01-001) | Шт | 1 | 4 108,77 |
| 127. | Paствooитeль Vika 650 (кaнистоe) 5л.\*З | Шт | 5 | 7 890,34 |
| 128. | Кран шаровый латунь ДУ20 РУ16 бабочка м-шт | Шт | 5 | 2 425,59 |
| 129. | Обтирочный материал (цветная фланель)(арт.Ветошь ) | Шт | 80 | 21 912,54 |
| 130. | Кабель ВВГнг 3\*4 | Шт | 20,4 | 4 936,11 |
| 131. | Пазогребневая плита влагостойкая 667\*500\*100 (Knauf) | Шт | 8 | 13 512,41 |
| 132. | Наконечник вилочный изолированный НВИ 2,5-5,0 | Шт | 400 | 3 118,64 |
| 133. | Профнастил С20А L2180 мм RAL5005 | Шт | 6 | 20 131,73 |
| 134. | Ручка скоба РС-100 | Шт | 34 | 14 744,76 |
| 135. | Наконечник НШВИ 0,75-8 медный 0,75 мм2 втулочный изолированный на 1 провод (КВТ Калуга) | Шт | 900 | 1 685,59 |
| 136. | Радио роутер FTT-10 RR-1200. NR-89001(арт.RR-1200) | Шт | 1 | 141 573,32 |
| 137. | Крышка угла горизонтального 90 градусов для PNK-100 (КОКС 1 Москва) | Шт | 16 | 2 453,97 |
| 138. | Шина мягкая ШММ медная 4х40мм 625А | Шт | 1,5 | 8 849,92 |
| 139. | Полусферическое световое табло 24В(арт. НБО-24В-01 ЛЮКС,"Аэрозоль не входи!") | Шт | 12 | 8 327,59 |
| 140. | Клапан электромагнитный ГАЗ-3309 Валдай управления ТНВД 24V РОДИНА ЭМ 19-02 | Шт | 3 | 42 871,55 |
| 141. | (арт.18064DEK) Контактор модульный 2НО 25А 230В МК-103 DEKraft | Шт | 1 | 1 915,96 |
| 142. | УЗО 2P 25А 30мА тип AC УЗО-01 6кА DEKraft | Шт | 42 | 71 991,92 |
| 143. | 5430-951 Датчик Magnetic-pickup 5430-951 | Шт | 2 | 943,81 |
| 144. | Респиратор РПГ-67 | Шт | 8 | 10 665,22 |
| 145. | ЗИП комплект 500 м/ч для NeuHaКомплект запасных частей 500 м/ч для NeuHaus NH660P (Perkins 2806C- | Шт | 2 | 358 240,29 |
| 146. | Лист алюм. АМГ2М 3\*1500\*3000 | Шт | 3,451 | 149 658,73 |
| 147. | Кабель КГВВнг(А)-LS 5\*4 | Шт | 75 | 61 628,39 |
| 148. | Отвод Т-образный для PNK-100 h=50мм (КОКС 1 Москва) | Шт | 33 | 33 263,44 |
| 149. | Кабель КПСВВ 2\*2\*0.5 | Шт | 600 | 57 523,73 |
| 150. | Болт оцинкованный М 8\*50 | Шт | 25 | 16 170,76 |
| 151. | 301060420001 Свеча зажигания (4197), 301060420001 | Шт | 90 | 40 848,56 |
| 152. | Кабель ВВГнг 1\*95 | Шт | 2 | 3 231,02 |
| 153. | Выключатель автоматический S203 C50А/3п/ 6,0кА (ABB)(арт.2CDS251001R0504 / 2CDS253001R0504) | Шт | 7 | 106 727,40 |
| 154. | Кабель МКЭШВнг-LS 2\*2\*0,75 | Шт | 75 | 19 857,84 |
| 155. | Этюд - выключатель - откр. уст. - 1-кл. - 10АХ - белый - IP44(арт.BA10-041B) | Шт | 3 | 1 277,31 |
| 156. | Доводчик Дорма TS 77 | Шт | 3 | 16 435,07 |
| 157. | Ремень C3911620 | Шт | 21 | 90 776,95 |
| 158. | Разбавитель Мобихел 2100 (0,5 л.) | Шт | 1 | 1 044,50 |
| 159. | Замок накладной Барьер – 2Р | Шт | 33 | 387 156,00 |
| 160. | КЛЕММНЫЙ БЛОК 4P 100A 4X7 ОТВ.(13510) | Шт | 2 | 5 068,32 |
| 161. | Сильфон 75 мм, 131-007 | Шт | 10 | 100 428,98 |
| 162. | 10000-07538 (4132A016) Насос топливоподкачки 10000-07538 (4132A016) | Шт | 1 | 41 084,58 |
| 163. | Изоляционная лента 19/20 Safeline зеленая; код 05727 | Шт | 13 | 1 176,61 |
| 164. | Фильтр воздушный AF1605M | Шт | 10 | 253 954,24 |
| 165. | KW2140 Воздушный фильтр для двигателя Cummins 6BTA-6BTAA | Шт | 1 | 9 457,10 |
| 166. | Наконечник ТМЛ 16-8-6 медный 16мм2 луженый под опрессовку (КВТ Калуга)(арт.ТМЛ 16-8-6) | Шт | 12 | 931,22 |
| 167. | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)(арт. Блик С-12 (Порошок не входи)) | Шт | 6 | 4 656,20 |
| 168. | Источник Бесперебойного Питания Epower 40KVA | Шт | 1 | 1 373 149,66 |
| 169. | Кабель КГВВнг(А)-LS 1\*25 | Шт | 35 | 35 437,50 |
| 170. | Серый Мех Переключатель 1-клавишный IP55, Legrand Plexo(арт.69511) | Шт | 1 | 1 094,83 |
| 171. | НШВИ(2) 1,5-8 медный 1,5мм2 втулочный изолированный на 2 провода (КВТ Калуга)(арт.НШВИ(2) 1,5-8) | Шт | 468 | 1 110,51 |
| 172. | Кабель ВВГнг-LS 5\*6 | Шт | 10 | 7 484,49 |
| 173. | Запасная ручка к ИП-535 "Север"(арт.ИП-535 "Север") | Шт | 30 | 8 900,08 |
| 174. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой, Гром-12К исп.3 | Шт | 1 | 1 293,04 |
| 175. | Краска аэрозольная термостойкая DERUSTO Heat Master BBQ черная 317 гр. | Шт | 20 | 23 737,12 |
| 176. | Труба гофрированная нержавеющая ТО-25А | Шт | 50 | 42 683,05 |
| 177. | Соединитель для короба LHD 40\*20 8632 КОПОС | Шт | 200 | 43 823,73 |
| 178. | Лента межфланцевая уплотнительная 5\*15(10м) | Шт | 2,5 | 534,83 |
| 179. | Фильтр водяной WF2096 | Шт | 1 | 4 322,71 |
| 180. | Стакан 997-709 | Шт | 1 | 19 628,35 |
| 181. | Лампа ЛН МО 60Вт 24В e27 | Шт | 563 | 23 125,94 |
|  |  |  |  |  |
| 182. | Токовый датчик CTТ-0500-060(арт.CTТ-0500-060) | Шт | 2 | 26 477,36 |
| 183. | Выключатель автоматический 3P 20А (С) 6kA, ABB S203(арт.2CDS253001R0204) | Шт | 1 | 4 108,77 |
| 184. | Ручка для ролика,бюгель 6мм,100мм | Шт | 19 | 2 601,87 |
| 185. | Короб канал ТМС 50/1х20мм 00313 Д3580 Д3556 (ДКС) | Шт | 80,00 | 32 867,12 |
| 186. | Плата управления 650-357 | Шт | 5,00 | 11 413,94 |
| 187. | Бокс настенного монтажа 12 мод. IP65 275х220х140 (арт.12752) | Шт | 1,00 | 5 304,28 |
| 188. | Фильтр масляный LF16098 (арт. LF16098 ) | Шт | 3,00 | 8 988,33 |
| 189. | Труба FLEXY отожженная TO-20A(арт.TO-20A ) | Шт | 70,00 | 74 455,08 |
| 190. | Генератор огнетушащего аэрозоля АГС-11/6-03 | Шт | 31,00 | 516 525,42 |
| 191. | УЗО 2P 40А 30мА AC УЗО-03 6кА DEKraft (арт.14056DEK) | Шт | 1,00 | 2 375,29 |
| 192. | Уайт-спирит (10л) | Шт | 2,00 | 4 564,97 |
| 193. | Наконечник ТМЛ 4-6-3 медный 4мм2 луженый под опрессовку (КВТ Калуга)(арт.ТМЛ 4-6-3) | Шт | 20,00 | 912,37 |
| 194. | Клапан 1000\*900 | Шт | 1,00 | 26 672,41 |
| 195. | Кабель КГВВнг(А)-LS 1\*150 | Шт | 11,00 | 36 406,36 |
| 196. | Вилка У-87 РБ (ВШ-п-2-IP43-01-10/42) | Шт | 1,00 | 273,71 |
| 197. | Кисть BIBER 1" (25 мм) | Шт | 23,00 | 1 510,20 |
| 198. | Выключатель автоматический iC60N 3П 16A C(арт.A9F79316) | Шт | 8,00 | 34 377,15 |
| 199. | Реле времени (задержка на вкл) 24-48V DC, 24-240B AC 7 CT-ERD ABB(арт.1SVR500100R0000) | Шт | 47,00 | 386 740,30 |
| 200. | 145206062 Термостат 145206062 | Шт | 1,00 | 10 970,36 |
| 201. | Рулетка 5м | Шт | 4,00 | 3 105,15 |
| 202. | Лампа светодиодная CL2-520G зеленая DC 220B | Шт | 8,00 | 10 231,05 |
| 203. | 594-174 Антиконденсатный подогреватель обмоток генератора 220 вольт, 594-174 (AH1) | Шт | 1,00 | 70 758,34 |
| 204. | Защитный автомат для ИБП Optima 33020 (NDB2Z-63C40-3)(арт.NDB2Z-63C40-3) | Шт | 4,00 | 54 033,83 |
| 205. | Элемент фильтра топливного 923-204 | Шт | 5,00 | 9 129,92 |
| 206. | Вентилятор KV250L | Шт | 2,00 | 67 124,64 |
| 207. | Уплотнение (40\*2,65 мм), 461040002650 | Шт | 4,00 | 670,14 |
| 208. | Шпаклевка полиэстерная 1кг | Шт | 11,00 | 13 556,38 |
| 209. | Кисть BIBER 2" (50мм) | Шт | 57,00 | 49 437,36 |
| 210. | Уплотнение С6204118810 | Шт | 4,00 | 14 047,25 |
| 211. | A3902666 (C3920906) Прокладка клапанной крышки A3902666 (C3920906) | Шт | 263,00 | 142 109,15 |
| 212. | 301221000100 Прокладка глушителя 301221000100 | Шт | 100,00 | 5 401,69 |
| 213. | Ремень 206996-20 (5PK940) | Шт | 7,00 | 52 951,56 |
| 214. | Обратный клапан 200 мм(арт.RSK 200 ) | Шт | 6,00 | 18 077,34 |
|  |  |  |  |  |
| 215. | Предохранитель для ИБП (Fuse - 200A GG 500V NHO) | Шт | 3,00 | 10 759,55 |
| 216. | Металлорукав РЗЦХ 32мм. | Шт | 1200,00 | 199 942,37 |
| 217. | Коробка распределительная прямоугольная для твердых стен IP40, 154\*98\*70 (мм) (DKC) | Шт | 10,00 | 3 948,31 |
| 218. | Фильтр воздушный AF25278 | Шт | 8,00 | 248 552,41 |
| 219. | Прокладка карбюратора 301060700200 | Шт | 30,00 | 406,02 |
| 220. | Токосъемный наконечник М8 Cu (L=25-30 мм), для п/а горелки (1,0 мм) | Шт | 155,00 | 12 734,96 |
| 221. | 932-544 Датчик давления масла 932-544 | Шт | 7,00 | 1 146 514,28 |
| 222. | Прокладка головки блока цилиндров 301260400100 | Шт | 2,00 | 1 708,32 |
| 223. | Маркер по металлу (белый) | Шт | 34,00 | 31 042,29 |
| 224. | 185366250 Свеча подогрева 185366250 | Шт | 1,00 | 12 631,49 |
| 225. | ВВГнг LS 4\*10 | Шт | 10,00 | 7 173,14 |
| 226. | Прозрачная защитная крышка для извещателя MCP(арт. PS200) | Шт | 2,00 | 1 217,54 |
| 227. | 302050200600 Прокладка 302050200600 (сальник) | Шт | 4,00 | 896,64 |
| 228. | Прокладка крышки картера 302100101200 | Шт | 1,00 | 333,48 |
| 229. | Клапан электромагнитный для дизельного топлива и мазута SV20 , Pmax = 8 bar, Rp = 3/4"(арт.005.014 | Шт | 3,00 | 162 283,93 |
| 230. | Плата управления силовой схемой бустера для ИБП(Booster Power Card - 60TT1) | Шт | 1,00 | 74 058,58 |
| 231. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой(арт. Призма-201) | Шт | 2,00 | 19 644,08 |
| 232. | Фильтр топливный FF5687 (CH)(арт. FF5687, C4960198) | Шт | 9,00 | 114 281,08 |
| 233. | Клапан балансир. Ballorex S р/р Ду20 Ру16 №3415000-005001 | Шт | 2,00 | 18 404,54 |
| 234. | Автоматический выключатель 1Р 10А х-ка C ВА-103 6кА (DEKraft)(арт.12056DEK) | Шт | 2,00 | 884,07 |
| 235. | Шина соединительная типа PIN (штырь) 3P до 63А (дл.1м) ШС-101 DEKraft | Шт | 15,00 | 28 185,64 |
| 236. | Фильтр очистки топлива 901-201 (OD19596) | Шт | 14,00 | 27 801,86 |
| 237. | батарейные блоки для Integra M 10 kVA | Шт | 2,00 | 340 531,02 |
| 238. | Отвертка STAYER "PRECISION" MAX-GRIP для точн работ, Cr-V, намагн, SL 4,0\*100 мм | Шт | 12,00 | 4 382,54 |
| 239. | Термостат для двигателя Cummins KTA19G3 | Шт | 5,00 | 44 576,69 |
| 240. | Угол внутренний неизменяемый 60х40 90град. NIA In-liner (DKC)(арт.01823) | Шт | 6,00 | 3 806,75 |
| 241. | Контактор модульный 2НО 20А 230В МК-103 DEKraft(арт.18057DEK) | Шт | 87,00 | 137 018,36 |
| 242. | Кабель КГВВнг 3\*1,5 | Шт | 304,00 | 67 418,44 |
| 243. | PYF -14BE Колодка DIN для реле RE -4P | Шт | 69,00 | 18 662,16 |
| 244. | Маркер 1,5-2,5мм символ „L” (ДКС)(арт.MKCLS2DKC) | Шт | 800,00 | 3 247,46 |
| 245. | Светильник 2х36 | Шт | 1,00 | 2 755,96 |
| 246. | Murphy LM500 Регулятор уровня масла Murphy LM500 | Шт | 1,00 | 38 803,67 |
| 247. | Труба гофрированная ПВХ 16 мм с зондом | Шт | 200,00 | 9 130,51 |
| 248. | Маркер 1,5-2,5мм символ „M” (ДКС)(арт.MKCMS2DKC) | Шт | 800,00 | 3 247,46 |
| 249. | Фильтр масляный LF3345 (3908616; 1012Q-010) | Шт | 35,00 | 132 380,38 |
| 250. | Шланг прозрачный 20 мм | Шт | 51,00 | 23 746,55 |
| 251. | Болт М10\*50 | Шт | 19,00 | 6 282,72 |
| 252. | Ремень 3002202 | Шт | 4,00 | 63 758,31 |
| 253. | Счетчик 3-фазный ЦЭ680 3В Т1 10-100А/220 | Шт | 1,00 | 7 991,03 |
| 254. | Крепление к стене TM 100 для вертикального монтажа осн. 100мм (ДКС) | Шт | 1,00 | 1 368,54 |
| 255. | Фильтр воздушный 941-365(арт. 941-365) | Шт | 2,00 | 41 606,85 |
| 256. | GE5 Регулятор частоты оборотов GE5 для двигателей серии Perkins 1100 | Шт | 2,00 | 597 577,85 |
| 257. | Болт оцинкованный М 8\*30 | Шт | 19,00 | 14 550,62 |
| 258. | GE5-P1004/6 Регулятор частоты оборотов GE5 для двигателей серии Perkins 1006 | Шт | 3,00 | 614 906,39 |
| 259. | FF42000, FF5052, 3931063, 1117N-010 Фильтр топливный FF42000 | Шт | 19,00 | 46 197,05 |
| 260. | Кабельная катушка SK4700RM | Шт | 1,00 | 137 823,20 |
| 261. | Розетка 1-я с/з с защитными шторками 16А в сборе Wessen (арт. RS16-126B-BI) | Шт | 20,00 | 3 165,08 |
| 262. | Трубка ССМ А 16/5мм термоусаживаемая с клеем чёрная L=1,0м (DSG Canusa) | Шт | 3,00 | 2 614,37 |
| 263. | Уплотнитель профиль "Е" | Шт | 150,00 | 8 216,95 |
| 264. | Фланец плоский стальной 15-16 ГОСТ 12820-80 | Шт | 4,00 | 868,31 |
| 265. | Лоток перфорированный замковый без крышки PNK-200\*100\*0,7 L=2500 (КОКС 1 Москва) | Шт | 17,50 | 15 897,12 |
| 266. | Резистор металлопленочный MF-25 0.25 Вт, 1,5 кОм | Шт | 100,00 | 911,86 |
| 267. | Фильтр топливный 901-248 (10000-51230 / 26560143) | Шт | 3,00 | 10 271,95 |
| 268. | 911-003 Шайба 911-003 | Шт | 12,00 | 487,73 |
| 269. | Распредвал 922-216 | Шт | 1,00 | 222 742,02 |
| 270. | Вентилятор T64406009 | Шт | 14,00 | 196 679,95 |
| 271. | Выключатель-предохранитель RBK 000-Е(арт.RBK 000-Е) | Шт | 4,00 | 23 919,59 |
| 272. | Шумопоглощающий кожух С55D5 | Шт | 1,00 | 314,61 |
| 273. | Угол Т-образный для LHD 40\*20 8634 КОПОС(арт.8634) | Шт | 180,00 | 17 429,49 |
| 274. | Маркер 1,5-2,5мм символ „4” (ДКС)(арт.MKF4S2DKC) | Шт | 800,00 | 3 247,46 |
| 275. | Контактор модульный 20A кат 24V 2НО ESB 20-20, ABB | Шт | 1,00 | 5 933,50 |
| 276. | Панель переключения нагрузки IP32, 4 полюса, 160А, Cummins GT40160YN72 | Шт | 3,00 | 1 441 062,23 |
| 277. | Шина мягкая ШММ медная 5х50мм 860А | Шт | 1,00 | 9 010,36 |
| 278. | Дюбель Sormat 6x30 NAT нейлон | Шт | 800,00 | 5 477,97 |
| 279. | Коробка распределительная, квадратная, 7 вводов, IP55, 80x80x40мм(арт.PE 120 080) | Шт | 12,00 | 1 204,88 |
| 280. | Выключатель автоматический для ИБП (4 poles 125A 415V breaker)(арт. 0603050138) | | 1,00 | 4 240,91 |
| 281. | Клеммник винтовой до 10 мм.кв.серый "фазный" M10/10 Entrelec ABB (арт.1SNA115120R1700) | Шт | 4,00 | 773,93 |
| 282. | Ремень вентилятора CH11186 для Perkins 2806C-E18TAG1A | Шт | 6,00 | 260 979,41 |
| 283. | Наконечник BM 00253 медный 1,5-2,5мм2 штыревой плоский изолированный синий на 1 провод (ВМ Италия) | Шт | 430,00 | 5 495,25 |
| 284. | Кабель КГВВнг 7\*0,75 | Шт | 410,00 | 100 842,63 |
| 285. | Наконечник кольцевой изолированный НКИ 2,5-6 (КВТ) | Шт | 300,00 | 3 630,51 |
| 286. | 1SEP101891R0002 Рубильник XLP1-250A с предохранителями на монтажную плату ABB | Шт | 1,00 | 28 862,08 |
| 287. | Полусферическое световое табло 24В(арт. НБО-24В-01 ЛЮКС, "Порошок уходи") | Шт | 27,00 | 17 624,36 |
| 288. | Хомут PL6.6 черный 4,8\*290 (мм), DKC , (1 уп. = 100 шт.) | Шт | 1600,00 | 44 555,93 |
| 289. | Канал ПВХ белый, LHD 17\*17 (Копос) | Шт | 130,00 | 37 031,27 |
| 290. | Наконечник кольцевой 25мм.кв. под винт 10мм ДКС | Шт | 100,00 | 7 279,66 |
| 291. | Гровер оцинкованный М 10 | Шт | 5,70 | 3 746,93 |
| 292. | Фильтр масляный LF3000 | Шт | 14,00 | 1 661,14 |
| 293. | Наконечник ТМЛ 120-12-17 медный 120мм2 луженый под опрессовку (КВТ Калуга) (арт.ТМЛ 120-12-17) | Шт | 21,00 | 5 301,08 |
| 294. | 0541-0770 Адаптер мониторинга для PCC 2100 (KP60-2) | Шт | 7,00 | 813 197,12 |
| 295. | Резистор углеродистый CF-100 (С1-4) 1 Вт, 1.5 Ом, 5% | Шт | 458,00 | 4 180,22 |
| 296. | Маркер чёрный | Шт | 29,00 | 1 985,03 |
| 297. | Наконечник медный 150 мм 2 (150-12-19 МУХЛЗ) | Шт | 6,00 | 3 863,39 |
| 298. | Лампа коммутационная 220 АС, ЛК-22-ADDS-RED-LED DEKraft (арт. 25003) | Шт | 25,00 | 8 827,97 |
| 299. | Фильтр воздушный AF25437(арт. AF25437) | Шт | 2,00 | 25 936,24 |
| 300. | Кабель КГВВнг 2\*0,75 | Шт | 535,00 | 58 614,24 |
| 301. | Хомут гибкий 360\*4,8(арт.360\*4,8) | Шт | 500,00 | 6 436,44 |
| 302. | Гайка М8 со стопорн. буртиком | Шт | 151,00 | 1 613,65 |
| 303. | Выключатель автоматический 1Р 6А х-ка C ВА-101 4,5кА, DEKraft(арт.11052DEK) | Шт | 14,00 | 3 196,51 |
| 304. | Клеммник винтовой до 4 мм.кв.серый "фазный" ABB M4/6 Entrelec(арт.1SNA115116R0700) | Шт | 8,00 | 912,41 |
| 305. | Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 25 черный | Шт | 5,00 | 2 488,56 |
| 306. | Толуол канистра 10 л | Шт | 4,00 | 12 417,56 |
| 307. | 920-008 Комплект поршневых колец 920-008 | Шт | 1,00 | 29 258,49 |
| 308. | Скоба подвесная металлическая (15-25 мм) СМП-15 | Шт | 5,00 | 512,8 |
| 309. | Шкаф Spacial 3D 800x600x300 с платой IP66 RAL 7035 | Шт | 4,00 | 151 555,80 |
| 310. | Болт оцинкованный М 6\*30 | Шт | 5,70 | 3 303,39 |
| 311. | Поворот верт. внеш.радиуса 100мм. лотка 200х50 с крышкой(арт.ПВНЕ R10A20H5) | Шт | 1,00 | 1 258,43 |
| 312. | Разъем плоский РПИ-М 6,0-(6,3) (КВТ) | Шт | 470,00 | 8 862,29 |
| 313. | Токосъемный наконечник М8 Cu (L=25-30 мм), для п/а горелки (0,8 мм) | Шт | 130,00 | 9 495,51 |
| 314. | Кабель КГВВнг 3\*2,5 | Шт | 1080,00 | 453 581,69 |
| 315. | Маркер 1,5-2,5мм символ „B” (ДКС)(арт.MKCBS2DKC) | Шт | 800,00 | 3 247,46 |
| 316. | Наконечник ВМ 03555 медный 240мм2 (240-14) луженый под опрессовку (ВМ Италия) | Шт | 35,00 | 71 698,98 |
| 317. | Кабель ВВГнг (А) - LS 3\*2,5 | Шт | 36,50 | 9 148,82 |
| 318. | Ремень 3003341 | Шт | 2,00 | 150 753,56 |
| 319. | 3015237 Датчик 3015237 | Шт | 2,00 | 37 822,10 |
| 320. | Инструмент для снятия изоляции WS-04A (KBT)(арт.KN-1660100SB) | Шт | 4,00 | 11 193,73 |
| 321. | Плата интерфейса \_ Interface By-Pass Card - NF12172(арт. 01 6RICSKRH005A) | Шт | 1,00 | 6 292,15 |
| 322. | Коробка распаечная КРВ-П 15 (Fortisflex) | Шт | 21,00 | 21 880,93 |
| 323. | Коробка распаечная пластиковая с сальниками белая Тусо 67030Б 70\*70\*40 (мм) IP55 (Рувинил Москва) | Шт | 12,00 | 1 390,58 |
| 324. | Плата драйвера транзисторов \_ IGBT driver Card(арт.6R\_AATB2018C01A) | Шт | 1,00 | 33 851,75 |
| 325. | Краска Dulux Master 30 (ВС) (9л) (RAL3003) | Шт | 1,00 | 30 060,73 |
| 326. | Решетка ДВ250С | Шт | 8,00 | 5 477,29 |
| 327. | Обогреватель 2 кВт | Шт | 14,00 | 217 293,05 |
| 328. | Сальник MG 40 диаметр проводника 20-29мм IP68 ИЭК | Шт | 378,00 | 65 932,17 |
| 329. | 301250330000 Комплект поршневых колец 301250330000 | Шт | 20,00 | 69 216,78 |
| 330. | Фланец плоский стальной 1-80-10 ГОСТ 12820-80 | Шт | 2,00 | 3 193,25 |
| 331. | Фильтр топливный FS19641(арт. FS19641) | Шт | 3,00 | 9 378,46 |
| 332. | Хомут червячный 16-25 | Шт | 126,00 | 4 729,27 |
| 333. | Кабель КПКВнг(А)-FRLS 2\*2\*0,75 | Шт | 175,00 | 30 310,59 |
| 334. | Ремень 3288587 | Шт | 4,00 | 17 290,85 |
| 335. | 908-295(SE478) Прокладка клапанной крышки (SE478), 908-295 | Шт | 37,00 | 29 488,37 |
| 336. | Штуцер с внуир. резьбой 3/4" х 20мм | Шт | 81,00 | 21 815,08 |
| 337. | Переход 76\*89 | Шт | 2,00 | 1 824,72 |
| 338. | Паста теплопроводная Silarm-81 | Шт | 10,00 | 31 268,81 |
|  |  |  |  |  |
| 339. | Кабель-канал 01781 TA-GN 80\*40 (дл.2м) (DKC) | Шт | 416,00 | 740 049,90 |
| 340. | Бокс навесной 12 мод. прозрачная дверь IP54 с шиной N и PE KV1512 (Hensel Германия) | Шт | 2,00 | 16 818,92 |
| 341. | Гибкая вставка 900\*800 | Шт | 5,00 | 27 068,81 |
| 342. | НШВИ 4,0-10 медный 4мм2 втулочный изолированный на 1 провод (КВТ Калуга) | Шт | 240,00 | 384,41 |
| 343. | Электропривод Belimo NM230ASR | Шт | 2,00 | 77 461,50 |
| 344. | (арт. 24122DEK) Механизм блокировки для контакторов КМ-103 400-500А БМ-03 (DEKraft) | Шт | 1,00 | 11 728,56 |
| 345. | Петля для панели управления (черная) | Шт | 10,00 | 28,31 |
| 346. | Соединительный комплект муфт Elektra AKM-3 | Шт | 11,00 | 25 108,81 |
| 347. | Панель переключения нагрузки 315 ампер, AKSA ATS315 | Шт | 3,00 | 729 446,21 |
| 348. | 3924147 Заглушка 3924147 | Шт | 1,00 | 1 047,64 |
| 349. | Промежуточное реле 4 конт. с инд. LED 5А 24В DC ПР-102 DEKraft(арт.23228DEK) | Шт | 219,00 | 89 973,74 |
| 350. | Угол медный 7/8 | Шт | 50,00 | 11 379,66 |
| 351. | Пленка П/Э 80мкм х 3м (100 м) | Шт | 6,00 | 53 410,93 |
| 352. | Наконечник ВМ 03443 медный 185мм2 (185-10) луженый под опрессовку (ВМ Италия) | Шт | 14,00 | 15 337,12 |
| 353. | Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 1,0 бежевый | Шт | 200,00 | 4 564,41 |
| 354. | Наконечник ТМЛ-У 240-10 медный 240мм2 луженый под опрессовку (КВТ Калуга) | Шт | 129,00 | 194 760,48 |
| 355. | Изоляционная лента 19/20 Safeline синяя; код 05714 | Шт | 5,00 | 453,05 |
| 356. | Светильник аварийный с аккум EHP6-04 -C-01(арт.EHP6-04) | Шт | 1,00 | 2 740,23 |
| 357. | Рукав 3316606S (с алюминиевой тубой (395086100)) | Шт | 4,00 | 3 652,61 |
| 358. | 020509100 Сухарь 020509100 | Шт | 72,00 | 12 643,93 |
| 359. | Полусферическое световое табло 24В(арт. НБО-24В-01 ЛЮКС, "Автоматика отключена" ) | Шт | 25,00 | 16 318,86 |
| 360. | Фильтр топливный без сливного крана FF105 (арт. FF105 (FS1212, 3315847)) | Шт | 12,00 | 32 420,24 |
| 361. | Хомут с р/прокладкой 3011 Ду132-137 (5") М8/М10 б/комплекта Strongman | Шт | 5,00 | 6 867,88 |
| 362. | Гибкая вставка 1800\*900 | Шт | 8,00 | 64 337,22 |
| 363. | Тройник накладной 90 град. для РКК-16х16 белый (RUVinil)(арт.ТРН-16х16) | Шт | 11,00 | 377,11 |
| 364. | Промежуточное реле 4 конт. с инд. LED 5А 12В AC ПР-102 DEKraft(арт.23227DEK) | Шт | 40,00 | 16 284,07 |
| 365. | Ремень вентилятора 080109049 | Шт | 1,00 | 2 853,49 |
| 366. | TLX 180-3 Батарея аккумуляторная SAFT TLX 180-3 | Шт | 3,00 | 509 886,65 |
|  |  |  |  |  |
| 367. | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) синий, IEK(арт.YZN10-004-K07) | Шт | 50,00 | 2 538,98 |
| 368. | Защитный автомат для ИБП Integra 1115 (NDM2Z-125/2300)(арт. NDM2Z-125/2300) | Шт | 3,00 | 81 049,14 |
| 369. | Панель управления Woodward EASYGEN-3200-5/P1(арт. 8440-1923) | Шт | 2,00 | 1 113 710,12 |
| 370. | Фильтр воздушный KW2140(арт. KW2140) | Шт | 114,00 | 1 231 952,59 |
| 371. | Комплект перемычек для установки 32 батарей в ИБП серии PSMulti (KIT M32)(арт.ACCMDM01NP) | Шт | 3,00 | 100 095,48 |
| 372. | Кабель ВВГнг 3\*1,5 | Шт | 670,00 | 100 937,20 |
| 373. | Фильтр масляный JX1008L, ASO0605 | Шт | 3,00 | 12 873,71 |
| 374. | Датчик давления масла для двигателя Cummins KTA19G3 | Шт | 5,00 | 17 561,40 |
| 375. | Скотч малярный 50мм | Шт | 125,00 | 28 531,78 |
| 376. | Саморез кровельный 6,3\*100 оц | Шт | 21,00 | 670,04 |
| 377. | 302100100500 Подшипник шатуна основной 302100100500 | Шт | 6,00 | 3 177,56 |
| 378. | Комплект перемычек для установки батарей в PSPartner 10-20 кВА версии ST (арт.YMCTKBSA) | Шт | 13,00 | 433 749,19 |
| 379. | Сверло по металлу 7мм (STRONG) | Шт | 15,00 | 2 460,25 |
| 380. | Электропривод 361С-024-10 с возвратной пружиной | Шт | 4,00 | 134 211,53 |
| 381. | Лопата с черенком | Шт | 5,00 | 3 879,11 |
| 382. | Провод ПВ-1 2,5 белый | Шт | 80,00 | 4 876,61 |
| 383. | Грунт антикоррозионный "Vika праймер" сер 1,0 кг | Шт | 39,00 | 38 923,32 |
| 384. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный , 20 шлейфов(арт. Сигнал-20М) | Шт | 2,00 | 30 925,92 |
| 385. | Б8813 Крышка АР 2,5-10 к RK2,5 RK2,5-4 и RK6-10 арт.2001.2 бежевая (Conta-Clip Германия) | Шт | 8,00 | 17 199,59 |
| 386. | Corrigo L-10 Контроллер Corrigo L-10, HVAC | Шт | 9,00 | 472 147,02 |
| 387. | Угол внешний 01708 NEAV 80\*40мм (ДКС) | Шт | 26,00 | 13 531,24 |
| 388. | Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 150 ж/з | Шт | 1,50 | 3 278,20 |
| 389. | Разъем, Контакт для колодки, (арт.BMC1S) | Шт | 50,00 | 3 878,81 |
| 390. | Скоба RCs2 на DIN-рейку для ВА 88-33 ИЭК | Шт | 9,00 | 2 501,08 |
| 391. | Отвод 33,7\*1,5 (AISI 304) | Шт | 2,00 | 1 853,03 |
| 392. | Электроножницы по металлу MAKITA JS3200 | Шт | 1,00 | 15 730,37 |
| 393. | Наконечник НШВИ(2) 16-14 медный 16мм2 втулочный изолированный на 2 провода (КВТ Калуга)(арт.НШВИ(2 | Шт | 500,00 | 9 584,75 |
| 394. | Коронка по металлу 64 мм, 2608584642 HSS Bi-metal (Bosch)(арт.2608584642) | Шт | 4,00 | 22 824,75 |
| 395. | Соединительная муфта труба-25/внут. Резьба 1" | Шт | 24,00 | 11 832,41 |
| 396. | Фильтр масляный T741010009 (T64101001) | Шт | 28,00 | 60 517,73 |
| 397. | Кабель КГВВнг(А)-LS 3\*1,0 | Шт | 75,00 | 21 981,99 |
| 398. | Маркер 1,5-2,5мм символ „2” (ДКС)(арт.MKF2S2DKC) | Шт | 800,00 | 3 247,46 |
| 399. | Труба 33\*1,5 (AISI 304) | Шт | 18,00 | 29 582,39 |
| 400. | Шкаф CRN с платой 600x400x200, SE(арт.SE NSYCRN64200P) | Шт | 1,00 | 11 413,96 |
| 401. | Фильтр масляный JX0810B (WB202) (CH)(арт. JX0810B (WB202) (CH)) | Шт | 2,00 | 5 401,81 |
| 402. | Фильтр воздушный AF434KM | Шт | 2,00 | 20 531,29 |
| 403. | Штуцер с внутр. резьбой 1/2\*20мм | Шт | 26,00 | 4 866,85 |
| 404. | Кабель ВВГнг (А) - LS 5\*4 (N, PE) | Шт | 183,50 | 97 925,25 |
| 405. | Фильтр масляный LF3325VE | Шт | 13,00 | 70 242,42 |
| 406. | Наконечник ТМЛ 95-10-15 медный 95мм2 луженый под опрессовку (КВТ Калуга) (арт.ТМЛ 95-10-15) | Шт | 21,00 | 6 235,58 |
| 407. | Светильник ПСХ/НПП 17-75-003 75Вт Е27 настенный с решеткой IP64 | Шт | 2,00 | 2 035,53 |
| 408. | Вентилятор KV-100M | Шт | 17,00 | 605 314,10 |
| 409. | Фильтр масляный JX0811A (CH) | Шт | 17,00 | 47 191,14 |
| 410. | Изолятор торцевой AP/SI-2 BG 2186.2 бежевый (Conta-Clip Германия)(арт.AP/SI-2 BG 2186.2) | Шт | 18,00 | 1 560,36 |
| 411. | Кабель ВВГнг LS 4\*2,5 | Шт | 10,00 | 2 375,34 |
| 412. | Пряжка металлическая для стропы | Шт | 37,00 | 8 444,15 |
| 413. | Шкаф CRN с платой 500\*400\*200 мм (Schneider Electric)(арт.SE NSYCRN54200P) | Шт | 3,00 | 44 372,21 |
| 414. | Фильтр топливный C0810A-1000(+A) | Шт | 15,00 | 16 208,52 |
| 415. | Огнетушитель углекислотный ОУ-3 | Шт | 16,00 | 72 309,42 |
| 416. | Фильтр топливный 26550005 | Шт | 17,00 | 137 785,58 |
| 417. | Прокладка маслоохладителя 973-352 (283/108) | Шт | 1,00 | 3 196,41 |
| 418. | Маркер 1,5-2,5мм символ „5” (ДКС)(арт.MKF5S2DKC) | Шт | 800,00 | 3 247,46 |
| 419. | Угольник латунный НР-ВР Ду15 (внутренняя резьба - наружняя резьба) | Шт | 29,00 | 10 589,67 |
| 420. | Дрель DP4011 Makita | Шт | 6,00 | 241 030,12 |
| 421. | Заглушка 00651 LM 50x20 W0 (RAL 9010) (ДКС) | Шт | 120,00 | 29 031,86 |
| 422. | Уголок опорный FR TC/RRC/RRD/RRS на H50 горячеоцинкованный (DKC)(арт.30199HDZ) | Шт | 5,00 | 748,77 |
| 423. | Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 0,75 черный | Шт | 90,00 | 2 629,83 |
| 424. | Маркер 1,5-2,5мм символ „R” (ДКС)(арт.MKCRS2DKC) | Шт | 800,00 | 3 247,46 |
| 425. | Фильтр воздушный KKZ-16 | Шт | 4,00 | 167 503,29 |
| 426. | Угол Т-образный для LHD 30x25 8934 КОПОС(арт.8934) | Шт | 62,00 | 5 942,54 |
| 427. | Измеритель двухканальный (арт. 2ТРМ1-Д.У.РР) | Шт | 3,00 | 32 319,64 |
| 428. | Кабель КГВВнг(А)-LS 1\*50 | Шт | 2,00 | 3 605,41 |
| 429. | Кабель КГВВнг(А)-LS 3\*10 | Шт | 10,00 | 19 666,10 |
| 430. | Байпас для ИБП UPS SG-CE | Шт | 1,00 | 47 191,11 |
| 431. | Поворот верт. внутр. радиуса 100мм. | Шт | 12,00 | 13 694,85 |
| 432. | Плакаты по электробезопасности (комплект) | Шт | 7,00 | 27 160,06 |
| 433. | Уголок 40\*40 мм, длина 100 мм (нестандартный.элемент) СТ РЕ-foil (RAL7004 краска снаружи) | Шт | 11,00 | 6 959,18 |
| 434. | 302050420500 Шатунная шейка (подшипник шатуна) 302050420500 | Шт | 4,00 | 5 036,88 |
| 435. | Кабель AВБбШв 4\*95 | Шт | 32,00 | 60 621,83 |
| 436. | Труба двустенная гибкая, с протяжкой, (в компл. с соед. муфтой), внеш.D=125 мм 40м (ДКС) | Шт | 40,00 | 37 067,12 |
| 437. | Клапан 3-х ходовой с резьбовым соединением DN40, DB-VS1043-401 (Industrie Technik) | Шт | 2,00 | 79 922,86 |
| 438. | 0541-0814-01 Устройство оповещения 20-ти канальное с выходом LonWorks, встраиваемая панель 0541-0 | Шт | 1,00 | 137 785,45 |
| 439. | Ремень 0178376 | Шт | 2,00 | 12 968,12 |
| 440. | Кран шаровый стальной фланцевый ДУ15 Ру40 (11с22п)(арт.0301-02266) | Шт | 1,00 | 4 832,37 |
| 441. | Модуль фазный для ИБП (Power Assembly - PHASE 1)(арт.6R\_SU0053-04DWC) | Шт | 1,00 | 202 084,90 |
| 442. | Лампа коммутационная 220 АС, ЛК-22-ADDS-YEL-LED DEKraft (арт. 25004) | Шт | 14,00 | 4 942,47 |
| 443. | Фильтр воздушный K1835(X) | Шт | 2,00 | 17 290,81 |
| 444. | Сальник MG 32 диаметр проводника 16-24мм IP68 ИЭК | Шт | 259,00 | 32 467,19 |
| 445. | Сверло по металлу 5мм (STRONG) | Шт | 114,00 | 6 473,85 |
| 446. | Изоляционная лента 19/20 SafeLine жёлто-зелёная SR10 | Шт | 32,00 | 4 461,02 |
| 447. | 0193-0529-01 Датчик температуры 0193-0529-01 | Шт | 1,00 | 8 783,84 |
| 448. | Промежуточное реле 4 конт. с инд. LED 5А 24В AC ПР-102 DEKraft(арт.23226DEK) | Шт | 20,00 | 7 868,47 |
| 449. | Хомут гибкий черный атмосферостойкий для жгутовки 290х3,6мм N2936 (ВМ Италия) | Шт | 100,00 | 544,07 |
| 450. | Счетчик Меркурий 230ART-03 | Шт | 4,00 | 85 073,02 |
| 451. | BC118-40-250 - батарейный кабинет на 40 шт. акб по 250 Ач | Шт | 5,00 | 1 553 449,41 |
| 452. | 301200400100 Прокладка головки блока цилиндров 301200400100 | Шт | 10,00 | 4 322,71 |
| 453. | КПСнг(А)-FRHF 2\*2\*0,75, кабель огнестойкий | Шт | 270,00 | 41 364,92 |
| 454. | Извещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой (табло)(арт. Молния-24 "Порошок уходи") | Шт | 2,00 | 1 186,08 |
| 455. | C3288790 Ремень C3288790 | Шт | 32,00 | 172 904,95 |
| 456. | ШКАФ S3D 400\*300\*150 Schneider Electric(арт.NSYS3D4315) | Шт | 1,00 | 10 407,21 |
| 457. | Отвердитель эмали Изур - 021 0,08 кг | Шт | 18,00 | 3 045,36 |
| 458. | Наконечник НШВИ 6,0-12 медный 6,0мм2 втулочный изолированный на 1 провод (КВТ Калуга) | Шт | 2028,00 | 10 174,37 |
| 459. | Кран шаровый под приварку рычаг DN 25 PN 40 | Шт | 1,00 | 157,3 |
| 460. | Труба МП 16\*2 Henco | Шт | 48,00 | 4 096,27 |
| 461. | Фильтр топливный FF114 | Шт | 16,00 | 17 290,85 |
| 462. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный (арт. ИО 102-20Б2М) | Шт | 2,00 | 2 649,00 |
| 463. | BB 576-12M Пустой батарейный кабинет на 48 батарей 12 Ач | Шт | 2,00 | 360 401,64 |
| 464. | Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8.5-8 JG-35 (ИЭК)(арт.ТМЛ 35-8.5-8 JG-35) | Шт | 40,00 | 1 610,85 |
| 465. | Прицеп тракторный 2ПТС5 КМК | Шт | 1,00 | 1 768 924,02 |
| 466. | Выключатель автоматический 1Р 20А х-ка C ВА-101 4,5кА, DEKraft | Шт | 52,00 | 7 346,10 |
| 467. | Заглушка 1/2" | Шт | 2,00 | 2 831,47 |
| 468. | Сильфон 6", 131-015 | Шт | 3,00 | 70 053,64 |
| 469. | Извещатель охранный оптико-электронный адресный(арт. Икар-5 исп.А (ИО 409-34)) | Шт | 3,00 | 8 727,20 |
| 470. | Решетка Р-И 250\*250 мм. | Шт | 4,00 | 7 047,19 |
| 471. | Фильтр масляный 901-115 10000-51228, 26540244, 26540238) | Шт | 3,00 | 14 380,70 |
| 472. | Датчик уровня топлива (270мм)(арт. 609-027) | Шт | 4,00 | 180 955,86 |
| 473. | Кабель КГВВнг(А)-LS 5\*2,5 | Шт | 102,00 | 69 842,34 |
| 474. | Внешний температурный датчик для ИБП серии PSPlus (Temp. Probe)(арт.6KTA018A) | Шт | 8,00 | 250 713,76 |
| 475. | Фильтр воздушный (арт. 901-034) | Шт | 8,00 | 226 938,85 |
| 476. | Угол метал. CPO 45 плоский 45° 100x50мм (ДКС)(арт.36062DKC) | Шт | 2,00 | 4 017,54 |
| 477. | Панель стеновая Isotex Interior 51 | Шт | 21,00 | 87 237,56 |
| 478. | Источник бесперебойного питания с трансформатором 3W3-10KVA | Шт | 1,00 | 11 074,18 |
| 479. | Крышка лотка замкового 100\*50\*2500\*07 | Шт | 140,00 | 47 291,53 |
| 480. | Плата дисплея для ИБП (Display card)(арт. 6R\_SU0057-01E (6R\_SU0057X010)) | Шт | 2,00 | 141 242,98 |
| 481. | DEKraft Автоматический выключатель 1Р 2А х-ка C ВА-101 4,5кА(арт.11050DEK (ВА101-1Р-002А-C) | Шт | 6,00 | 1 233,25 |
| 482. | 0140-3597 (AH19037) Фильтр воздушный 0140-3597 | Шт | 126,00 | 3 233 876,49 |
| 483. | Сальник MG 63 диаметр проводника 40-52мм IP68 TDM(арт.SQ0806-0006) | Шт | 59,00 | 18 854,50 |
| 484. | Герметик полиуретановый серый 310 мл NOVOL Gravit 630( арт.NOVOL Gravit 630 ) | Шт | 69,00 | 102 369,69 |
| 485. | Моторный привод Tmax T4-T5 24V(арт.1SDA0 54894 R1) | Шт | 3,00 | 397 150,93 |
| 486. | Труба 57016 армированная 16мм ПВХ (Dвнутр. 16мм Dвнешний 20,2мм) без зонда (ДКС) | Шт | 87,00 | 21 764,75 |
| 487. | Фильтр топливный(арт. FF5421) | Шт | 12,00 | 45 388,47 |
|  |  |  |  |  |
| 488. | 7583 Разбавитель Мобихел ZS (для готовых цветов 1К Алкид. 1л.) | Шт | 1,00 | 1 780,68 |
| 489. | Сверло по металлу 16мм (STRONG) | Шт | 2,00 | 1 349,68 |
| 490. | Разъем плоский РПИ-П 2,5-(6,3) (КВТ) | Шт | 200,00 | 1 708,47 |
| 491. | Насос РК-2 | Шт | 4,00 | 152 323,42 |
| 492. | 301679200 Уплотнение 301679200 | Шт | 1,00 | 12 593,73 |
| 493. | 171-186 Датчик магнитный 171-186 | Шт | 1,00 | 11 640,47 |
| 494. | 905-003 Клапан выпускной 905-003 | Шт | 12,00 | 26 427,05 |
| 495. | Пресс-клещи К3 для медных наконечников 0,5-16кв. мм (Klauke Германия) | Шт | 1,00 | 13 034,18 |
| 496. | Заглушка к LHВ 40\*20 8631 КОПОС(арт.8631) | Шт | 180,00 | 28 758,81 |
| 497. | 911-001 Шайба форсунки 911-001 | Шт | 101,00 | 285 978,08 |
| 498. | Предохранитель DC Fuse 80A/500Vdc | Шт | 10,00 | 25 665,68 |
| 499. | Профнастил МП-20А полиэстер синий RAL-5005 1.15\*1,43 | Шт | 50,00 | 91 607,63 |
| 500. | Светильник аварийный с аккумулятором ДПА 2101, 4ч, 30LED, IP20, IEK(арт. LDPA0-2101-30-K01) | | 8,00 | 25 200,07 |
| 501. | Фильтр масляный (Kubota) 15853-32430 | Шт | 1,00 | 3 146,07 |
| 502. | Изолятор IWN76 154-000050 пластмассовый опорный высота 76мм с отверстиями М10 (Ergom) | Шт | 17,00 | 15 220,76 |
| 503. | 3383138 Устройство натяжения ремня 3823138 | Шт | 1,00 | 69 163,29 |
| 504. | ABB Mistral65 Бокс навесной 36М прозрачная дверь (3 ряда) (с клемм)(арт.1SLM006501A1206) | Шт | 1,00 | 16 479,13 |
| 505. | Крышка лотка замкового 300\*25\*2500\*0,7 | Шт | 40,00 | 29 947,46 |
| 506. | Фильтр топливный FS19898, C4960197 | Шт | 9,00 | 175 066,40 |
| 507. | Коробка распределительная 70\*70\*50 IP55, 6 конических сальников (Hegel) (арт. КР2605) | Шт | 20,00 | 154 752,20 |
| 508. | Металлорукав МРПИ32 в ПВХ оболочке 32мм Dвнеш=38мм Dвнутр=30,4мм (КВТ Калуга) | Шт | 30,00 | 10 356,86 |
| 509. | UMK00-1 Маркер МК0- 1,5мм символ 1 | Шт | 3,00 | 887,19 |
| 510. | Бокс навесной белый 12мод. с белой дв. IP41 ABB Europa (арт.1SL2442A00) | Шт | 8,00 | 24 347,46 |
| 511. | Наконечник ТМЛ 10-6-5 медный 10мм2 луженый под опрессовку (КВТ Калуга) | Шт | 20,00 | 2 007,12 |
| 512. | (арт.32054 (ДН101-0125)) DIN-рейка оцинкованная сталь 125 см ДН-101 DEKraft | Шт | 1,00 | 270,56 |
| 513. | Стойка потолочного подвеса OSTEC (Дл400мм) (СПТ (400)) | Шт | 32,00 | 11 473,63 |
| 514. | Извещатель акустический поверхностный адресный(арт. С-2000-СТ) | Шт | 6,00 | 13 175,75 |
| 515. | 596-171 Фильтр сетчатый 596-171 | Шт | 1,00 | 21 393,30 |
| 516. | Внешний температурный датчик для ИБП серии PSPartner (Temp. sensor)(арт.YMSTTEMA (ACCKS002A) | Шт | 2,00 | 123 455,08 |
|  |  |  |  |  |
| 517. | Legrand Кросс-модуль на DIN-рейку или пластину 4Pх125А(по 11 отв) 6М | Шт | 1,00 | 5 864,28 |
| 518. | Хомут червячный 12-20 | Шт | 163,00 | 9 227,46 |
| 519. | 932-546 Датчик температуры ОЖ 932-546 | Шт | 4,00 | 128 337,80 |
| 520. | Наконечник ТМЛ 16-6-6 медный 16мм2 луженый под опрессовку (КВТ Калуга)(арт.ТМЛ 16-6-6 ) | Шт | 100,00 | 7 761,02 |
| 521. | Маркер МК0- 1,5мм символ 5(арт.UMK00-5) | Шт | 1000,00 | 295 211,86 |
| 522. | Бидон пластиковый (фляга) с ручками 20 л | Шт | 27,00 | 36 975,58 |
| 523. | Вилка кабельная переносная 125А 3Р+РЕ+N 380В IP67(арт.26009DEK) | Шт | 1,00 | 13 694,86 |
| 524. | 10000-05858 Зарядное устройство для аккумуляторных батарей 10000-05858 | Шт | 1,00 | 67 064,85 |
| 525. | CTS-1250-300 Токовый датчик CTS-1250-300 | Шт | 2,00 | 34 874,24 |
| 526. | Лампа светодиодная CL2-520Y желтая DC 220B | Шт | 8,00 | 10 231,05 |
| 527. | Фильтр водяной WF2070 (3100303; 3318157) | Шт | 55,00 | 77 833,86 |
| 528. | Сварка холодная | Шт | 25,00 | 13 694,70 |
| 529. | Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 95 белый | Шт | 50,00 | 92 145,34 |
| 530. | Разъем плоский РПИ-М 1,5-(6,3) (КВТ) | Шт | 690,00 | 5 104,83 |
| 531. | Решетка 900\*900 | Шт | 1,00 | 16 391,04 |
| 532. | Диск отрезной по металлу 125\*1,0\*22,4 (мм) | Шт | 150,00 | 13 625,85 |
| 533. | 3034572 Датчик скорости 3034572 | Шт | 2,00 | 25 395,12 |
| 534. | Ключ электронный Touch Memory с держателем(арт. Ключ DS 1990A) | Шт | 73,00 | 10 331,97 |
| 535. | Угол внутренний неизменяемый для TA-EN, TA-GN NIA 80х40 (DKC) | Шт | 7,00 | 3 706,08 |
| 536. | Кабель сетевой ЭКС-ГВПП-5 4\*2\*0,51 мм наружный категория 5 | Шт | 105,00 | 6 726,23 |
| 537. | Короб 60\*40 | Шт | 9,00 | 2 394,15 |
| 538. | Кабель КВВГнг(А)-FRLS 5\*1 | Шт | 75,00 | 20 544,28 |
| 539. | Наконечник ВМ 03143 медный 95мм2 (95-10) луженый под опрессовку (ВМ Италия) | Шт | 6,00 | 2 548,32 |
| 540. | УЗО 4P 40А 30мА тип AC УЗО-03 6кА DEKraft (арт.14080DEK) | Шт | 1,00 | 2 136,18 |
| 541. | Шайба оцинкованная м14 | Шт | 4,00 | 2 136,20 |
| 542. | Труба гофрированная ПНД 20 мм легкая, с зондом | Шт | 900,00 | 40 385,59 |
| 543. | Кабель ВВГнг LS 5\*10 | Шт | 35,00 | 26 106,14 |
| 544. | Прокладка 908-290 | Шт | 1,00 | 629,21 |
| 545. | SNMP-адаптер (внутренний) NetMan 202 Plus (slot)(арт.YSKCSA3A (XSA2R001A)) | Шт | 1,00 | 73 404,19 |
| 546. | Фиксатор для реле CR-M, CR-MH,(арт.1SVR405659R1000)SST (ABB) | Шт | 2,00 | 327,2 |
| 547. | Маркер 1,5-2,5мм символ „+” (ДКС)(аот.MKSPS2DKC) | Шт | 800,00 | 6 250,85 |
| 548. | ABB Mistral65 Бокс навесной 24М прозрачная дверь (с 5клемм)(арт.1SLM006502A1204) | Шт | 1,00 | 12 106,09 |
| 549. | Фланец плоский стальной 100-16 ГОСТ 12820-80 | Шт | 2,00 | 3 523,59 |
| 550. | Наконечник НШВИ(2) 2,5-10 медный 2,5мм2 втулочный изолированный на 2 провода (КВТ Калуга) | Шт | 2521,00 | 17 262,44 |
| 551. | Накладка SGAN 40 на стык профиля (DKC)(арт.00823) | Шт | 20,00 | 2 381,53 |
| 552. | Муфта сталь ДУ50 | Шт | 21,00 | 7 286,29 |
| 553. | Шина заземляющая, 24модуля (Schneider Electric)(арт.04200) | Шт | 1,00 | 7 305,18 |
| 554. | Выключатель автоматический ВА 88-35 160А 3п, ИЭК | Шт | 1,00 | 13 767,22 |
| 555. | Клапан дыхательный лабиринтный 504203 | Шт | 8,00 | 5 313,76 |
| 556. | Кабель КПСВВ 1\*2\*0,75 | Шт | 265,00 | 14 179,75 |
| 557. | 302010410000 Комплект колец 302010410000 | Шт | 11,00 | 15 274,15 |
| 558. | Короб перфорированный Т1 60\*60мм шаг перфорации 4/6 | Шт | 22,00 | 25 841,80 |
| 559. | Ниппель латунь никель Ду 50 НР | Шт | 2,00 | 1 705,19 |
| 560. | Наконечник НШВИ 35-16 медный 35мм2 втулочный изолированный на 1 провод (КВТ Калуга) | Шт | 82,00 | 1 000,68 |
| 561. | Контактор модульный 4НО 20А 230В МК-103 DEKraft(арт.18060DEK) | Шт | 21,00 | 42 512,90 |
| 562. | КГВВнг(А)-LS 1\*240 Кабель КГВВнг(А)-LS 1\*240 | Шт | 72,00 | 304 027,32 |
| 563. | Штекер для катушек типа АВ, АС, АК, АМ, ВА, ВВ, 250 В перем/пост тока, 16А (арт. 042N0156) | Шт | 1,00 | 685,84 |
| 564. | Карман для документации(арт.08963) | Шт | 6,00 | 8 343,41 |
| 565. | Коробка распределительная с кабельными вводами IP44 80\*80\*40мм (ДКС)(арт. 53700R) | Шт | 27,00 | 5 052,43 |
| 566. | 622-351 Датчик температуры ОЖ, 622-351 | Шт | 4,00 | 31 042,31 |
| 567. | Ремень А-1295 LD1328 | Шт | 22,00 | 20 487,22 |
| 568. | Маркер МК1- 2,5мм символ 7(арт.UMK10-7) | Шт | 1000,00 | 295 211,86 |
| 569. | Шуроповерт Makita 6337 DWDE | Шт | 14,00 | 683 830,59 |
| 570. | Кросс-модуль ШН103-2-15-125 2\*15 на 125A DEKraft | Шт | 5,00 | 5 074,62 |
| 571. | Фильтр топливный 2656613 (982-764) | Шт | 8,00 | 91 299,05 |
| 572. | 0249-0798 Комплект RSK6001 0249-0798 | Шт | 1,00 | 108 419,99 |
| 573. | Зажим 222-412 безвинтовой 2х (0,08-2,5) кв. мм для медного многожильного провода (Wago)(арт.222-412) | Шт | 70,00 | 3 514,24 |
| 574. | Щит ЩРНг - 24 IP-54 (395х310х120)(арт.ЩРНг - 24) | Шт | 11,00 | 38 048,63 |
| 575. | Бокс навесной белый 36мод. с дымчатой дв. IP41 ABB Europa | Шт | 1,00 | 11 413,96 |
| 576. | Контактор модульный 1НО+1НЗ 16А 230В МК-103 (DEKraft)(арт.18051DEK) | Шт | 12,00 | 28 018,88 |
| 577. | Соединение на стык GAN 40 W0 (DKC)(арт.884) | Шт | 5,00 | 685,85 |
| 578. | 3067459 Прокладка клапанной крышки 3067459 | Шт | 8,00 | 45 388,41 |
| 579. | Кольцо уплотнительное (13,2\*1,8 мм), 461013201900 | Шт | 7,00 | 132,17 |
| 580. | Комплект верхних прокладок (арт. FP3804276 ) | Шт | 15,00 | 405 248,90 |
| 581. | Гибкая вставка 1600\*1800 | Шт | 1,00 | 11 697,10 |
| 582. | Кронштейн настенный к ОП-4, ОУ-3(арт.132417) | Шт | 5,00 | 5 952,33 |
| 583. | Короб перфорированный шаг перфорации 8/12 Т1 25\*40мм Д4005 00128 (IBOCO Италия) | Шт | 16,00 | 7 157,29 |
| 584. | Силовые выводы удлинённые ABB, (арт.SAC 1SDA0 63103 R1 EF T7-T7M-X1) | Шт | 1,00 | 15 195,54 |
| 585. | Угол внешний LHD 17\*17 8676 КОПОС(арт.8676) | Шт | 180,00 | 13 147,63 |
| 586. | 302010201100 Прокладка 302010201100 | Шт | 7,00 | 1 626,49 |
| 587. | Панель переключения нагрузки NH ATS-63, SYK1-63A/4P | Шт | 1,00 | 106 444,26 |
| 588. | ПВЗ 2,5 Провод медный различный цвет | Шт | 610,00 | 36 196,78 |
| 589. | Сальник MG 32 диаметр проводника 18-25мм IP68 TDM(арт.SQ0806-0004) | Шт | 173,00 | 14 213,86 |
| 590. | Реле 230V AC 4ПК(6A) CR-M230AC4 ABB(арт.1SVR405613R3000) | Шт | 2,00 | 3 504,75 |
| 591. | Вешалка крючок | Шт | 37,00 | 5 911,53 |
| 592. | Вставка плавкая 5,2х20 10А | Шт | 14,00 | 5 483,61 |
| 593. | Защитная пленка для полнолицевых масок серии 6000 (3М) | Шт | 60,00 | 10 681,02 |
| 594. | Фильтр воздушный 13023208 | Шт | 1,00 | 8 645,41 |
| 595. | Шина нулевая DEKraft 8 групп/крепеж по центру, сеч. 6x9 мм, 100А ШН-101(арт.32001DEK) | Шт | 6,00 | 591,46 |
| 596. | Кабель(провод) ПуГВ (ПВ-3) 185 белый | Шт | 12,00 | 44 372,24 |
| 597. | Съемник изоляции для коаксиальных кабелей(арт.Knipex KN-1660100SB) | Шт | 4,00 | 20 817,56 |
| 598. | Шина медная М1, 6\*80\*4000 (мм) | Шт | 3,00 | 97 232,54 |
| 599. | Кросс-модуль на DIN-рейку или пластину 4Р\*125А (по 15 отв) 8 М, Legrand (арт.4888) | Шт | 11,00 | 105 953,40 |
| 600. | Кабель КГВВнг(А)-LS 4\*2,5 | Шт | 400,00 | 136 949,15 |
| 601. | Фильтр воздушный (арт. 901- 050 (26510343)) | Шт | 21,00 | 198 570,84 |
| 602. | 623-705 Датчик уровня топлива 623-705 | Шт | 1,00 | 11 870,14 |
| 603. | Фильтр воздушный T64807017 | Шт | 11,00 | 106 985,35 |
| 604. | Муфта сталь Ду15 | Шт | 193,00 | 8 662,10 |
| 605. | Грунт эмаль Masscoat 155 (RAL1013) | Шт | 1,00 | 777,08 |
| 606. | Ремень вентилятора 909-007 | Шт | 6,00 | 31 901,24 |
| 607. | Резьба Ду20 из труб по ГОСТ 3262-75 | Шт | 36,00 | 613,53 |
| 608. | Шайба оцинкованная D10 | Шт | 1,30 | 1 035,07 |
| 609. | 301170400100 Прокладка головки блока цилиндров 301170400100 | Шт | 10,00 | 2 457,12 |
| 610. | Эмаль красная ПФ-115 (2,7 кг) Эмаль красная ПФ-115 (2,7 кг) | Шт | 2,00 | 4 108,78 |
| 611. | Миниканал 20x10 мм серия MEX (Экопласт 77001) | Шт | 59,00 | 4 848,00 |
| 612. | Кабель ПвВнг(В)-LS - 10кВ 1х50\16 | Шт | 130,00 | 211 363,47 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 613. | Металлорукав МРПИ38 в ПВХ оболочке 38мм Dвнеш=44,0мм Dвнутр=36,4мм Т1228 (КВТ Калуга) | Шт | 10,00 | 7 531,69 |
| 614. | Уголок 0,7х 40х40х2500 RAL5005 | Шт | 44,00 | 25 068,07 |
| 615. | Шнур с выключателем и плоской вилкой ШУ01В 2м. TDM | Шт | 21,00 | 4 794,76 |
| 616. | Фильтр топливный 901-249 (26560145, 10000-51231) | Шт | 4,00 | 13 329,93 |
| 617. | 302100700200 Прокладка воздушного фильтра 302100700200 | Шт | 1,00 | 144,72 |
| 618. | Гибкая вставка 700\*600 | Шт | 2,00 | 8 764,97 |
| 619. | Фильтр топливный(арт. FS1040) | Шт | 16,00 | 246 391,05 |
| 620. | Наконечник ТАМ150-12-17 медно-алюминиевый 150мм2 под опрессовку (КВТ Калуга) | Шт | 32,00 | 16 148,88 |
| 621. | 4920076 Прокладка 4920076 | Шт | 14,00 | 45 388,47 |
| 622. | Емкость прямоугольная 1000 (л), Т1000К3 | Шт | 1,00 | 49 472,01 |
| 623. | Измеритель-регулятор микропроцессорный(арт. 2ТРМ1-Щ1.У.УУ) | Шт | 1,00 | 13 694,86 |
| 624. | Фольма-холст ХФ(1000-20) толщина 5мм | Шт | 55,00 | 25 108,43 |
| 625. | Наконечник ТМЛ медный 150мм2 луженый под опресовку | Шт | 10,00 | 6 276,44 |
| 626. | Профнастил С20А L2230 мм RAL5005 | Шт | 20,00 | 68 647,46 |
| 627. | Асбестовая крошка. | Шт | 100,00 | 11 256,78 |
| 628. | Угольник латунь Ду25 ВР/НР | Шт | 19,00 | 14 138,42 |
| 629. | кран шаровый латунь угловой ду15 ВР/НР ст.рычаг | Шт | 5,00 | 3 404,07 |
| 630. | Прокладка карбюратора 301260700900 | Шт | 1,00 | 405,84 |
| 631. | Бирка У135 маркировочная круглая 55х0,8мм (Фортисфлекс) | Шт | 50,00 | 270,34 |
| 632. | Сверло по металлу 12мм (STRONG) | Шт | 105,00 | 26 228,64 |
| 633. | Промежуточное реле 4 конт. с инд. LED 10А 24В DC ПР-102, DEKraft(арт.23213DEK) | Шт | 2,00 | 1 249,00 |
| 634. | Полумаска фильтрующая с клапаном выдоха | Шт | 238,00 | 37 482,98 |
| 635. | Наконечник кольцевой под винт без изоляции, 95кв. мм (ДКС)(арт.2L10) | Шт | 9,00 | 9 214,86 |
| 636. | Угол внутренний для LHD 40\*20 8635 КОПОС(арт.8635) | Шт | 126,00 | 12 200,64 |
| 637. | Источник Бесперебойного Питания Epower 10KVA | Шт | 1,00 | 973 675,22 |
| 638. | Короб перфорированный Т1-Е 40х40мм шаг перфорации 4/6 (IBOCO Италия) | Шт | 8,00 | 6 062,51 |
| 639. | Фильтр воздушный K2442 (KW2442) | Шт | 11,00 | 109 958,42 |
| 640. | Хомут PL6.6 белый 4,8\*250 мм, DKC(арт.25216DKC) | Шт | 200,00 | 1 925,42 |
| 641. | Решетка 1500\*1100 | Шт | 1,00 | 22 519,60 |
| 642. | 3803257 (3545647) Набор прокладок 3803257 (3545647) | Шт | 2,00 | 110 362,03 |
| 643. | Контактор модульный 24А кат 24V 4НО,ESB-24-40, ABB(арт.GHE3291102R0001) | Шт | 5,00 | 29 673,77 |
|  |  |  |  |  |
| 644. | Фильтр масляный 921-167 (10000-14134) (922-751) | Шт | 9,00 | 73 951,63 |
| 645. | Сигнализатор давления универсальный(СДУ-М) (Пламя) | Шт | 2,00 | 6 729,46 |
| 646. | Реле 24В, 40А, DC (арт.TR93F-24VDC-SC-A) | Шт | 2,00 | 1 094,85 |
| 647. | Ножницы МС-22 для кабеля медьалюминий сечением22 кв. мм(РОСТ Владивосток)(арт.И2261) | Шт | 3,00 | 7 559,97 |
| 648. | Наконечник BM 00153 медный 0,25-1,5мм2 штыревой плоскийм изолированный красный на 1 провод (ВМ Ита | Шт | 252,00 | 2 646,00 |
| 649. | "Перчатка" 5-0 (510) термоусаживаемая 1кВ 5х(10-25)кв.мм (ЗЭТА Новосибирск) | Шт | 2,00 | 2 280,90 |
| 650. | 302100202105 Прокладка блока цилиндров 302100202105 | Шт | 2,00 | 783,37 |
| 651. | 301060200400 Прокладка крышки картера 301060200400 | Шт | 30,00 | 3 810,00 |
| 652. | Кран шаровой латунь Vito Ду15 ВР/ВР полный проход рычаг STC 1700 | Шт | 3,00 | 1 582,47 |
| 653. | Контактор 400А 220В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 (DEKraft)(арт.22162DEK) | Шт | 2,00 | 146 248,37 |
| 654. | Блок индикации и управления(арт. С2000-ПТ) | Шт | 7,00 | 98 981,78 |
| 655. | Ремень 0178578 | Шт | 2,00 | 25 936,24 |
| 656. | Основание базовое для извещателей серии ECO 1000, (база для ИП212-58)(арт. E 1000B) | Шт | 1,00 | 720,45 |
| 657. | Хомут червячный NORMA 30-45 | Шт | 27,00 | 6 326,69 |
| 658. | Ниппель латунь никель Ду 40 НР | Шт | 2,00 | 921,8 |
| 659. | Зажим патрубка 135-056 | Шт | 126,00 | 51 765,71 |
| 660. | Интерфейс для внутренних блоков(арт.SC-BIKN-E MHI) | Шт | 2,00 | 65 734,78 |
|  | **ИТОГО** |  | **54757,65** |  |